## Лист1
Прайс лист МТ-Техно - мультизональные системы LG MULTI V. Действует до 01.03.2016
www: http://www.mt-t.ru
Менеджеры: E-mail |  |  |  | Телефон
Кухарева Светлана kuhareva.s@mtgroup.ru |  |  |  | +7(812)331-7781 доб. 1160
Радченко Алексей radchenko.a@mtgroup.ru |  |  |  | +7(812)331-7781 доб. 1166
| Модель | Охл, кВт | Обогрев, кВт | Описание, габариты, мм | Розница, USD
Внутренний блок настенного типа серии ARTCOOL Gallery со сменным изображением
| ARNU07GSF12 | 2.2 | 2.5 | 600х146х600 | 2180
| ARNU09GSF12 | 2.8 | 3.2 | 600х146х600 | 2330
| ARNU12GSF12 | 3.6 | 4 | 600х146х600 | 2480
Внутренний блок настенного типа серии ARTCOOL Gallery (серебристый)
| ARNU07GSFV2 | 2.2 | 2.5 | 600х146х600 | 2180
| ARNU09GSFV2 | 2.8 | 3.2 | 600х146х600 | 2330
| ARNU12GSFV2 | 3.6 | 4 | 600х146х600 | 2480
Внутренний блок настенного типа серии ARTCOOL Mirror (зеркальный)
| ARNU07GSER2 | 2.2 | 2.5 | 915х169х282 | 1560
| ARNU09GSER2 | 2.8 | 3.2 | 915х169х282 | 1690
| ARNU12GSER2 | 3.6 | 4 | 915х169х282 | 1800
| ARNU15GSER2 | 4.5 | 5 | 915х169х282 | 2210
| ARNU18GS8R2 | 5.6 | 6.3 | 1170х173х315 | 2520
| ARNU24GS8R2 | 7.1 | 8 | 1170х173х315 | 2800
Внутренний блок настенного типа серии ARTCOOL Mirror (серебристый)
| ARNU07GSEV2 | 2.2 | 2.5 | 915х169х282 | 1560
| ARNU09GSEV2 | 2.8 | 3.2 | 915х169х282 | 1690
| ARNU12GSEV2 | 3.6 | 4 | 915х169х282 | 1800
| ARNU15GSEV2 | 4.5 | 5 | 915х169х282 | 2210
| ARNU18GS8V2 | 5.6 | 6.3 | 1170х173х315 | 2520
| ARNU24GS8V2 | 7.1 | 8 | 1170х173х315 | 2800
Внутренний блок настенного типа серии Libero
| ARNU05GSBL2 | 1.6 | 1.8 | 885х210х285 | 1342
| ARNU07GSBL2 | 2.2 | 2.5 | 885х210х285 | 1397
| ARNU09GSBL2 | 2.8 | 3.2 | 885х210х285 | 1523
| ARNU12GSBL2 | 3.6 | 4 | 885х210х285 | 1617
| ARNU15GSBL2 | 4.5 | 5 | 885х210х285 | 1995
| ARNU18GSCL2 | 5.6 | 6.3 | 1030х250х325 | 2279
| ARNU24GSCL2 | 7.1 | 8 | 1030х250х325 | 2531
Внутренний блок настенного типа стандартный
| ARNU07GSEL2 | 2.2 | 2.5 | 895х165х282 | 1330
| ARNU09GSEL2 | 2.8 | 3.2 | 895х165х282 | 1450
| ARNU12GSEL2 | 3.6 | 4 | 895х165х282 | 1540
| ARNU15GSEL2 | 4.5 | 5 | 895х165х282 | 1900
| ARNU18GS5L2 | 5.6 | 6.3 | 1090х178х300 | 2170
| ARNU24GS5L2 | 7.1 | 8 | 1090х178х300 | 2410
Внутренний блок консольного типа
| ARNU07GQAA2 | 2.2 | 2.5 | 700х210х600 | 1940
| ARNU09GQAA2 | 2.8 | 3.2 | 700х210х600 | 1990
| ARNU12GQAA2 | 3.6 | 4 | 700х210х600 | 2050
| ARNU15GQAA2 | 4.5 | 5 | 700х210х600 | 2110
Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный 570*570
| ARNU05GTRC2 | 1.6 | 1.8 | 570х570х214 | 1820
| ARNU07GTRC2 | 2.2 | 2.5 | 570х570х214 | 1880
| ARNU09GTRC2 | 2.8 | 3.2 | 570х570х214 | 2030
| ARNU12GTRC2 | 3.6 | 4 | 570х570х214 | 2140
| ARNU15GTQC2 | 4.5 | 5 | 570х570х256 | 2260
| ARNU18GTQC2 | 5.6 | 6.3 | 570х570х256 | 2420
Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный 840*840
| ARNU24GTPC2 | 7.1 | 8 | 840х840х204 | 2680
| ARNU28GTPC2 | 8.2 | 9.2 | 840х840х204 | 2910
| ARNU36GTNC2 | 10.6 | 11.9 | 840х840х246 | 3000
| ARNU42GTMC2 | 12.3 | 13.8 | 840х840х288 | 3120
| ARNU48GTMC2 | 14.1 | 15.9 | 840х840х288 | 3220
Внутренний блок кассетного типа двухпоточный
| ARNU18GTLC2 | 5.6 | 6.3 | 830х550х225 | 2610
| ARNU24GTLC2 | 7.1 | 8 | 830х550х225 | 2720
Внутренний блок кассетного типа однопоточный
| ARNU07GTUC2 | 2.2 | 2.5 | 860х450х132 | 1970
| ARNU09GTUC2 | 2.8 | 3.2 | 860х450х132 | 2100
| ARNU12GTUC2 | 3.6 | 4 | 860х450х132 | 2150
| ARNU18GTTC2 | 5.6 | 6.3 | 1180х450х132 | 2300
| ARNU24GTTC2 | 7.1 | 8 | 1180х450х132 | 2440
Внутренний блок канального типа встраиваемый
| ARNU07GB3G2 | 2.2 | 2.5 | 820х575х190 | 1530
| ARNU09GB3G2 | 2.8 | 3.2 | 820х575х190 | 1730
| ARNU12GB3G2 | 3.6 | 4 | 820х575х190 | 1810
| ARNU15GB3G2 | 4.5 | 5 | 820х575х190 | 1900
| ARNU18GB4G2 | 5.6 | 6.3 | 1100х575х190 | 1970
| ARNU24GB4G2 | 7.1 | 8 | 1100х575х190 | 2180
Внутренний блок канального типа высоконапорный
| ARNU07GBHA2 | 2.2 | 2.5 | 882х450х260 | 2610
| ARNU09GBHA2 | 2.8 | 3.2 | 882х450х260 | 2720
| ARNU12GBHA2 | 3.6 | 4 | 882х450х260 | 2760
| ARNU15GBHA2 | 4.5 | 5 | 882х450х260 | 2820
| ARNU18GBHA2 | 5.6 | 6.3 | 882х450х260 | 2980
| ARNU24GBHA2 | 7.1 | 8 | 882х450х260 | 3050
| ARNU28GBGA2 | 8.2 | 9.2 | 1182х450х298 | 3230
| ARNU36GBGA2 | 10.6 | 11.9 | 1182х450х298 | 3820
| ARNU42GBGA2 | 12.3 | 13.8 | 1182х450х298 | 3890
| ARNU48GBRA2 | 14.1 | 15.9 | 1230х590х380 | 4780
| ARNU54GBRA2 | 15.8 | 18 | 1230х590х380 | 5300
| ARNU76GB8A2 | 22.4 | 25.2 | 1562х688х460 | 6100
| ARNU96GB8A2 | 28 | 31.5 | 1562х688х460 | 6670
Внутренний блок канального типа с подачей свежего воздуха
| ARNU48GBRZ2 | 14.1 | 15.9 | 1230х590х380 | 4960
| ARNU76GB8Z2 | 22.4 | 25.2 | 1562х688х460 | 6330
| ARNU96GB8Z2 | 28 | 31.5 | 1562х688х460 | 6920
Внутренний блок канального типа низконапорный
| ARNU05GL1G2 | 1.6 | 1.8 | 700x190x700 | 1400
| ARNU07GL1G2 | 2.2 | 2.5 | 700x190x700 | 1480
| ARNU09GL1G2 | 2.8 | 3.2 | 700x190x700 | 1620
| ARNU12GL2G2 | 3.6 | 4 | 900x190x700 | 1750
| ARNU15GL2G2 | 4.5 | 5 | 900x190x700 | 1940
| ARNU18GL2G2 | 5.6 | 6.3 | 900x190x700 | 2140
| ARNU21GL3G2 | 6.2 | 7 | 900x190x700 | 2190
| ARNU24GL3G2 | 7.1 | 8 | 900x190x700 | 2270
Внутренний блок напольно-потолочного типа
| ARNU09GVEA2 | 2.8 | 3.2 | 900х200х490 | 1860
| ARNU12GVEA2 | 3.6 | 4 | 900х200х490 | 2030
Внутренний блок потолочного типа
| URNU18GVJA2 | 5.6 | 6.3 | 950х220х650 | 2540
| URNU24GVJA2 | 7.1 | 8 | 950х220х650 | 2650
| URNU36GVKA2 | 10.6 | 11.9 | 1350x650x220 | 3062
| URNU48GVLA2 | 14.1 | 15.9 | 1750x650x220 | 3327
Внутренний блок напольного типа в корпусе
| ARNU07GCEA2 | 2.2 | 2.5 | 1067х203х635 | 1940
| ARNU09GCEA2 | 2.8 | 3.2 | 1067х203х635 | 1990
| ARNU12GCEA2 | 3.6 | 4 | 1067х203х635 | 2050
| ARNU15GCEA2 | 4.5 | 5 | 1067х203х635 | 2110
| ARNU18GCFA2 | 5.6 | 6.3 | 1345х203х635 | 2160
| ARNU24GCFA2 | 7.1 | 8 | 1345х203х635 | 2310
Внутренний блок напольного типа без корпуса
| ARNU07GCEU2 | 2.2 | 2.5 | 978х190х639 | 1830
| ARNU09GCEU2 | 2.8 | 3.2 | 978х190х639 | 1890
| ARNU12GCEU2 | 3.6 | 4 | 978х190х639 | 1940
| ARNU15GCEU2 | 4.5 | 5 | 978х190х639 | 2000
| ARNU18GCFU2 | 5.6 | 6.3 | 1256х190х639 | 2060
| ARNU24GCFU2 | 7.1 | 8 | 1256х190х639 | 2200
Модуль горячего водоснабжения
| ARNH04GK2A2 | 12.3 | 13.8 | Параметры воды: Охлаждение Min - Нагрев Max 80℃ (520x631x330) | -
| ARNH08GK3A2 | - | 25.2 | Параметры воды: Охлаждение Min - Нагрев Max 80℃ (520x1,080x330) | 17600
| ARNH10GK2A2 | 28.0 | 31.5 | Параметры воды: Охлаждение Min 6℃ Нагрев Max 50℃ (520x631x330) | 8826
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Наружный блок VRF системы Multi V S с горизонтальным выбросом воздуха, режимы работы "Охлаждение/Нагрев"
| (1Ф) ARUN040GSS0 | 11.2 | 12.5 | 950х834х330 | 7530
| (1Ф) ARUN050GSS0 | 14 | 16 | 950х1380х330 | 8070
| (1Ф) ARUN060GSS0 | 15.5 | 18 | 950х1380х330 | 8640
| (3Ф) ARUN040LSS0 | 11.2 | 12.5 | 950х1380х330 | 7530
| (3Ф) ARUN050LSS0 | 14 | 16 | 950х1380х330 | 8070
| (3Ф) ARUN060LSS0 | 15.5 | 18 | 950х1380х330 | 8640
| (3Ф) ARUN080LSS0 | 22.4 | 24.5 | 950×1380×330 | 9600
| (3Ф) ARUN100LSS0 | 28 | 30.6 | 1090×1625×380 | 11500
| (3Ф) ARUN120LSS0 | 33.6 | 36.7 | 1090x1625x380 | 13400
Наружный блок VRF системы Multi V SOLO Heat Pump с вертикальным выбросом воздуха, режимы работы "Охлаждение/Нагрев"
| ARUN80LM3 | 22.4 | 25.2 | 920х1680х760 | 9600
| ARUN100LM3 | 28 | 31.5 | 920х1680х760 | 11500
| ARUN120LM3 | 33.6 | 37.8 | 920х1680х760 | 13400
Наружный блок VRF системы Multi V IV Heat Pump с вертикальным выбросом воздуха, режимы работы "Охлаждение/Нагрев"
| ARUN080LTE4 | 22.4 | 25.2 | 920х1680х760 | 14312
| ARUN100LTE4 | 28 | 31.5 | 920х1680х760 | 17147
| ARUN120LTE4 | 33.6 | 37.8 | 920х1680х760 | 20076
| ARUN140LTE4 | 39.2 | 44.1 | 1240х1680х760 | 23657
| ARUN160LTE4 | 44.8 | 50.4 | 1240х1680х760 | 26901
| ARUN180LTE4 | 50.4 | 56.7 | 1240х1680х760 | 30020
| ARUN200LTE4 | 56 | 63 | 1240х1680х760 | 33159
| ARUN220LTE4 | 61.6 | 69.3 | (920х1680х760) x2 | 37223
| ARUN240LTE4 | 67.2 | 75.6 | (920х1680х760) x2 | 40152
| ARUN260LTE4 | 72.8 | 81.9 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 43733
| ARUN280LTE4 | 78.4 | 88.2 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 46977
| ARUN300LTE4 | 84 | 94.5 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 50096
| ARUN320LTE4 | 89.6 | 100.8 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 53235
| ARUN340LTE4 | 95.2 | 107.1 | (1240х1680х760) x2 | 56816
| ARUN360LTE4 | 100.8 | 113.4 | (1240х1680х760) x2 | 60060
| ARUN380LTE4 | 106.4 | 119.7 | (1240х1680х760) x2 | 63179
| ARUN400LTE4 | 112 | 126 | (1240х1680х760) x2 | 66318
| ARUN420LTE4 | 117.6 | 132.3 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 70824
| ARUN440LTE4 | 123.2 | 139 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 73963
| ARUN460LTE4 | 128.8 | 144.9 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 77207
| ARUN480LTE4 | 134.4 | 151.2 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 80326
| ARUN500LTE4 | 140 | 157.5 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 83465
| ARUN520LTE4 | 145.6 | 163.8 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 86394
| ARUN540LTE4 | 151.2 | 170.1 | (1240х1680х760) x3 | 89975
| ARUN560LTE4 | 156.8 | 176.4 | (1240х1680х760) x3 | 93219
| ARUN580LTE4 | 162.4 | 182.7 | (1240х1680х760) x3 | 96338
| ARUN600LTE4 | 168 | 189 | (1240х1680х760) x3 | 99477
| ARUN620LTE4 | 173.6 | 195.3 | (1240х1680х760) x4 | 104235
| ARUN640LTE4 | 179.2 | 201.6 | (1240х1680х760) x4 | 107354
| ARUN660LTE4 | 184.8 | 207.9 | (1240х1680х760) x4 | 110598
| ARUN680LTE4 | 190.4 | 214.2 | (1240х1680х760) x4 | 113632
| ARUN700LTE4 | 196 | 220.5 | (1240х1680х760) x4 | 116876
| ARUN720LTE4 | 201.6 | 226.6 | (1240х1680х760) x4 | 119995
| ARUN740LTE4 | 207.2 | 233.1 | (1240х1680х760) x4 | 123239
| ARUN760LTE4 | 212.8 | 239.4 | (1240х1680х760) x4 | 126358
| ARUN780LTE4 | 218.4 | 245.7 | (1240х1680х760) x4 | 129497
| ARUN800LTE4 | 224 | 252 | (1240х1680х760) x4 | 132636
Наружный блок трехтрубной VRF системы Multi V IV Heat Recovery с вертикальным выбросом воздуха, c рекуперацией теплоты, режим одновременного нагрева и охлаждения
| ARUB080LTE4 | 22.4 | 25.2 | 920х1680х760 | 17314
| ARUB100LTE4 | 28 | 31.5 | 920х1680х760 | 20748
| ARUB120LTE4 | 33.6 | 37.8 | 920х1680х760 | 24297
| ARUB140LTE4 | 39.2 | 44.1 | 1240х1680х760 | 28623
| ARUB160LTE4 | 44.8 | 50.4 | 1240х1680х760 | 32550
| ARUB180LTE4 | 50.4 | 56.7 | 1240х1680х760 | 36320
| ARUB200LTE4 | 56 | 63 | 1240х1680х760 | 40121
| ARUB220LTE4 | 61.6 | 69.3 | (920х1680х760) x2 | 45045
| ARUB240LTE4 | 67.2 | 75.6 | (920х1680х760) x2 | 48594
| ARUB260LTE4 | 72.8 | 81.9 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 52920
| ARUB280LTE4 | 78.4 | 88.2 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 56847
| ARUB300LTE4 | 84 | 94.5 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 60617
| ARUB320LTE4 | 89.6 | 100.8 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x1 | 64418
| ARUB340LTE4 | 95.2 | 107.1 | (1240х1680х760) x2 | 68744
| ARUB360LTE4 | 100.8 | 113.4 | (1240х1680х760) x2 | 72621
| ARUB380LTE4 | 106.4 | 119.7 | (1240х1680х760) x2 | 76441
| ARUB400LTE4 | 112 | 126 | (1240х1680х760) x2 | 80242
| ARUB420LTE4 | 117.6 | 132.3 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 85691
| ARUB440LTE4 | 123.2 | 139 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 89492
| ARUB460LTE4 | 128.8 | 144.9 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 93419
| ARUB480LTE4 | 134.4 | 151.2 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 97189
| ARUB500LTE4 | 140 | 157.5 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 100990
| ARUB520LTE4 | 145.6 | 163.8 | (920х1680х760) x1 + (1240х1680х760) x2 | 104539
| ARUB540LTE4 | 151.2 | 170.1 | (1240х1680х760) x3 | 108865
| ARUB560LTE4 | 156.8 | 176.4 | (1240х1680х760) x3 | 112792
| ARUB580LTE4 | 162.4 | 182.7 | (1240х1680х760) x3 | 116562
| ARUB600LTE4 | 168 | 189 | (1240х1680х760) x3 | 120363
| ARUB620LTE4 | 173.6 | 195.3 | (1240х1680х760) x4 | 126116
| ARUB640LTE4 | 179.2 | 201.6 | (1240х1680х760) x4 | 129886
| ARUB660LTE4 | 184.8 | 207.9 | (1240х1680х760) x4 | 133813
| ARUB680LTE4 | 190.4 | 214.2 | (1240х1680х760) x4 | 137488
| ARUB700LTE4 | 196 | 220.5 | (1240х1680х760) x4 | 141415
| ARUB720LTE4 | 201.6 | 226.6 | (1240х1680х760) x4 | 145185
| ARUB740LTE4 | 207.2 | 233.1 | (1240х1680х760) x4 | 149112
| ARUB760LTE4 | 212.8 | 239.4 | (1240х1680х760) x4 | 152882
| ARUB780LTE4 | 218.4 | 245.7 | (1240х1680х760) x4 | 156683
| ARUB800LTE4 | 224 | 252 | (1240х1680х760) x4 | 160484
Наружный блок VRF системы Multi V Water II Heat Pump с водяным охлаждением конденсатора, режимы работы "Охлаждение/Нагрев"
| ARWN100LA2 | 28 | 35.1 | 772x1120x547 | 20300
| ARWN200LA2 | 56 | 63 | 772x1120x547 | 35755
| ARWN300LA2 | 84 | 94.5 | (772x1120x547)x2 | 56055
| ARWN400LA2 | 112 | 126 | (772x1120x547)x2 | 71509
| ARWN500LA2 | 140 | 157.5 | (772x1120x547)x3 | 91809
| ARWN600LA2 | 168 | 189 | (772x1120x547)x3 | 107264
Наружный блок трехтрубной VRF системы с Multi V Water II Heat Recovery с водяным охлаждением конденсатора, с рекуперацией теплоты, режим одновременного нагрева и охлаждения
| ARWB100LA2 | 28 | 35.1 | 772x1120x547 | 22330
| ARWB200LA2 | 56 | 63 | 772x1120x547 | 39330
| ARWB300LA2 | 84 | 94.5 | (772x1120x547)x2 | 61660
| ARWB400LA2 | 112 | 126 | (772x1120x547)x2 | 78660
| ARWB500LA2 | 140 | 157.5 | (772x1120x547)x3 | 100990
| ARWB600LA2 | 168 | 189 | (772x1120x547)x3 | 117990
Система рекуперативной вентиляции с фреоновым испарителем DX Eco V
Система рекуперативной вентиляции Eco V
| LZ-H025GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 250 м3/ч, В.С.Д.: 150 Па, габаритные размеры : 750х250х680) |  |  | 1220
| LZ-H035GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 350 м3/ч, В.С.Д.: 170 Па, габаритные размеры : 750х250х680) |  |  | 1740
| LZ-H050GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 500 м3/ч, В.С.Д.: 150 Па, габаритные размеры : 988х273х1014) |  |  | 2020
| LZ-H080GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 800 м3/ч, В.С.Д.: 200 Па, габаритные размеры : 1062х365х1140) |  |  | 2520
| LZ-H100GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 100 м3/ч, В.С.Д.: 160 Па, габаритные размеры : 1062х365х1140) |  |  | 2620
| LZ-H150GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 1500 м3/ч, В.С.Д.: 200 Па, габаритные размеры : 1313х737х1140) |  |  | 4920
| LZ-H200GBA2 | Система рекуперативной вентиляции eco V (номинальная производительность: 2000 м3/ч, В.С.Д.: 160 Па, габаритные размеры : 1313х737х1140) |  |  | 5260
Система рекуперативной вентиляции с фреоновым испарителем и увлажнителем
| LZ-H050GXH0 | 4.9 | 6.7 | 365x1667x1140 | 3840
| LZ-H080GXH0 | 7.5 | 9.8 | 365x1667x1140 | 4360
| LZ-H100GXH0 | 9.1 | 11.7 | 365x1667x1140 | 4520
Система рекуперативной вентиляции с фреоновым испарителем
| LZ-H050GXN0 | 4.9 | 6.7 | 365x1667x1140 | 3220
| LZ-H080GXN0 | 7.5 | 9.8 | 365x1667x1140 | 3860
| LZ-H100GXN0 | 9.1 | 11.7 | 365x1667x1140 | 3980
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности для внутренних блоков кассетного типа
| PT-UMC1 | Панель к внутренним блокам кассетного типа четырёх-поточные корпус TP, TN, TM; производительность 24K и выше |  |  | 278
| PT-UQC | Панель к внутренним блокам кассетного типа четырёх-поточные корпус TR, TQ; производительность до 18K |  |  | 230
| PT-HLC | Панель к внутренним блокам кассетного типа двух-поточные |  |  | 265
| PT-UUD | Панель к внутренним блокам кассетного типа одно-поточные |  |  | 230
| PT-UUC | Панель к внутренним блокам кассетного типа одно-поточные |  |  | 190
| PT-UTD | Панель к внутренним блокам кассетного типа одно-поточные |  |  | 325
| PT-UTC | Панель к внутренним блокам кассетного типа одно-поточные |  |  | 258
| PTEGM0 | Комплект для автоматического перемещния панели к внутренним блокам кассетного типа (четырех-поточные) |  |  | 668
| PTDCM | Корпус к внутренним блокам кассетного типа четырёх-поточные, совместим с панелью PT-UMC1 |  |  | 253
| PTDCQ | Корпус к внтренним блокам кассетного типа четырёх-поточные, совместим с панелью PT-UQC |  |  | 226
| PTVK410 | Комплект вентиляционных принадлежностей для новых блоков кассетного типа четырёх-поточные, совместим с корпусами TP, TN, ТМ TM |  |  | 558
| PTVK420 | Комплект вентиляционных принадлежностей для новых блоков кассетного типа четырёх-поточные, совместим с корпусами TP, TN, TM |  |  | 97
| PTVK430 | Комплект вентиляционных принадлежностей для новых блоков кассетного типа четырёх-поточные, совместим с корпусами TP, TN, TM |  |  | 37
Принадлежности для внутренних блоков канального типа
| PBSGB30 | Всасывающая решетка для встраиваемого внутреннего блока канального типа производительностью 7К - 15К |  |  | 416
| PBSGB40 | Всасывающая решетка для встраиваемого внутреннего блока канального типа производительностью 18К - 24К |  |  | 532
| PBSC30 | Удлиняющий кожух для встраиваемого внутреннего блока канального типа производительностью 7К - 15К |  |  | 344
| PBSC40 | Удлиняющий кожух для встраиваемого внутреннего блока канального типа производительностью 18К - 24К |  |  | 486
Индивидуальные пульты управления
| PQWRHQ0FDB | Беспроводный пульт дистанционного управления |  |  | 125
| PQRCVSL0QW | Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) |  |  | 163
| PQRCVSL0 | Стандартный проводной пульт дистанционного управления (черный) |  |  | 163
| PREMTA000A | Проводной пульт дистанционного управления Premium Языки: Английский, Русский, Итальянский, Китайский |  |  | 452
| PQRCVCL0Q | Упрощённый проводной пульт дистанционного управления (функции: изменение режима работы, изменение температуры, изменение скорости вращения вентилятора, Вкл./Выкл) - черный |  |  | 163
| PQRCVCL0QW | Упрощённый проводной пульт дистанционного управления (функции: изменение режима работы, изменение температуры, изменение скорости вращения вентилятора, Вкл./Выкл) - белый |  |  | 163
| PQRCHCA0Q | Упрощённый проводной пульт дистанционного управления для гостиниц (функции: изменение температуры, изменение скорости вращения ентилятора, Вкл./Выкл) - черный |  |  | 163
| PQRCHCA0QW | Упрощённый проводной пульт дистанционного управления для гостиниц (функции: изменение температуры, изменение скорости вращения вентилятора, Вкл./Выкл) - белый |  |  | 163
Централизованное управление
| PQCSZ250S0 | Центральный контроллер AC EZ для изменения параметров работы до 32 внутренних блоков, планирования графика их работы |  |  | 730
| PQCSW421E0A | Центральный контроллер AC Smart Premium с сенсорным дисплеем 10,2" (управление, планирование и мониторинг до 128 внутренних блоков) |  |  | 3800
| PQCSE440U0 | Устройство для увеличения количества подключаемых блоков к центральному контроллеру AC Smart ll (до 128 внутренних блоков) |  |  | 1450
| PQCSE341A0 | дополнительные функции для AC Smart ll (Составление расписания через интернет) |  |  | 400
| PQCSE342A0 | дополнительные функции для AC Smart ll(Составление расписания через интернет и учет энергопотребления) |  |  | 1340
| PLNWKB000 | Блок подключения к сетевой инфраструктуре здания, работающей по протоколу LonWorks |  |  | 5420
| PQNFB17C0 | Блок подключения к сетевой инфраструктуре здания, работающей по протоколу BACnet |  |  | 5520
| PACP4B000 | Центральный контроллер ACP (управление, планирование и мониторинг до 256 внутренних блоков). Cовместим с AHU |  |  | 5520
| PEXPMB000 | ACS IO модуль Input/Output (опция для ACP). Позволяет управлять до 130 и 224 сторонних устройств: пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы освещения и прочее. |  |  | 2300
| LG-IR-WF-1 | KNX Wi-Fi контроллер, управляет кондиционером с помощью ИК- приемника. Является точкой доступаподключения через сервис Intesis Home Cloud. |  |  | 268
| PQCSSA21E0 | Программа AC Manager Plus для управления системами кондиционирования больших комплексов зданий (до 16 модулей ACP и до 4096 внутренних блоков) |  |  | 9800
| PMNFP14A0 | Адаптер для подключения наружных блоков VRF систем Multi V Plus, Multi V Sync, Multi V Space, Single A, Multi по протоколу RS485 (макс. 16 внутренних блоков) |  |  | 200
| PMNFP14A1 | Адаптер для подключения наружных блоков VRF систем Multi V Plus, Multi V Sync, Multi V Space по протоколу RS485 (макс. 64 внутренних блока) |  |  | 200
| PHNFP14A0 | Адаптер для подключения стандартных коммерческих систем по протоколу RS485 (напольно-потолочные, канальные), системы рекуперативной вентиляции eco V |  |  | 238
| PSNFP14A0 | Адаптер для подключения стандартных коммерческих систем по протоколу RS485 (кассетные, бытовые) |  |  | 238
Дополнительное оборудование
| PQNUD1S00 | PDI. Блок учёта потребляемой энергии c возможностью тарификации потребления электроэнергии каждого внутреннего блока.(Подсоединение к 1 наружному блоку) |  |  | 1980
| PQNUD1S40 | PDI Premium. Блок учёта потребляемой энергии c возможностью тарификации потребления электроэнергии каждого внутреннего блока.(Подсоединение к 8 наружным блокам). Блок питания в комплекте. |  |  | 4600
| PQDSA | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (1 сигнал, AC 220В от внешнего источника питания,без корпуса) |  |  | 192
| PDRYCB000 (PQDSB) | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (1 сигнал, AC 220 В от внешнего источника питания, с корпусом) |  |  | 182
| PDRYCB400 (PQDSBС) | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (2 сигнала, DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом) |  |  | 232
| PDRYCB300 (PQDSBNGCM1) | Модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов |  |  | 232
| PDRYCB500 (PQDSBCGCD0) | Модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS485 |  |  | 232
| PVDSMN000 | Модуль внешнего сигнала для подключения цифровых устройств, которые могут посылать сигнал на наружный блок о переходе в режим энергосбережения или сигнал о снижении уровня шума. |  |  | 624
| PZCWRCG3 | Кабель управления группой блоков c одного проводного пульта |  |  | 20
| PQDSBCDVM0 | Модуль внешнего сигнала для управления энергопотреблением наружных блоков системы Multi V |  |  | 280
| PQNFP00T0 | Модуль управления внешними устройствами |  |  | 872
| PRDSBM | Переключатель для выбора режима работы (нагрев, охлаждение или вентиляция) для предотвращения остановки системы по ошибке задания режима работы (охлаждение или нагрев) |  |  | 148
| PQRSTA0 | Внешний температурный датчик для внутренних блоков в комплекте с кабелем 15 м |  |  | 68
| ABZCA | Зональный контроллер для внутренних блоков канального типа (высоконапорные) для распределения потоков кондиционированного воздуха по нескольким зонам (не более 4- х) |  |  | 452
| PRCKA1 | Плата управления для подключения наружного блока VRF системы Multi V к системе приточно-вытяжной вентиляции. Необходим ЭРВ. Для индивидуального управления |  |  | 968
| PRDCA0 | Плата управления для подключения наружного блока VRF системы Multi V к системе приточно-вытяжной вентиляции. Необходим ЭРВ. Для центрального управления |  |  | 1492
| PRLK048A0 | Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки. Макс. производительность 28.1кВт |  |  | 400
| PRLK096A0 | Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки. Макс. производительность 56.2кВт |  |  | 400
| PRCKD21E | Блок управления вентиляционной установкой (объединение 1 - 4 наружных блоков) |  |  | 5660
| PRCKD41E | Блок управления вентиляционной установкой (объединение 5 - 8 наружных блоков) |  |  | 7240
| PATX13A0E | Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 8-16 HP) |  |  | 1090
| PATX20A0E | Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 18-26 HP) |  |  | 1235
| PATX25A0E | Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 28-36 HP) |  |  | 1309
| PATX35A0E | Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 38-46 HP) |  |  | 1617
| PATX50A0E | Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 48-56 HP) |  |  | 1925
| PRHR021 | Блок рекуперации теплоты для трёхтрубной системы Multi V Heat Recovery c двумя ответвлениями |  |  | 2210
| PRHR031 | Блок рекуперации теплоты для трёхтрубной системы Multi V Heat Recovery c тремя ответвлениями |  |  | 2754
| PRHR041 | Блок рекуперации теплоты для трёхтрубной системы Multi V Heat Recovery c четыремя ответвлениями |  |  | 3294
| PRAC1 | Дополнительное оборудование для заправки хладагентом |  |  | 281
| PRVT120 | Запорный вентиль для медной трубы 1/2" для монтажа и обслуживания внутреннего блока без эвакуации хладагента |  |  | 85
| PRVT780 | Запорный вентиль для медной трубы 7/8" для монтажа и обслуживания внутреннего блока без эвакуации хладагента |  |  | 146
| PRVT980 | Запорный вентиль для медной трубы 9/8" для монтажа и обслуживания внутреннего блока без эвакуации хладагента |  |  | 220
| PTPKM0 | Система эффективной очистки воздуха Plasma для блоков кассетного типа (24-48kBTU) системы Multi V |  |  | 173
| PTPKQ0 | Система эффективной очистки воздуха Plasma для блоков кассетного типа (5-18kBTU) системы Multi V |  |  | 143
| PRAGX2SO | Дефлектор для наружных блоков VRF системы Multi V для изменения направления выброса охлаждающего воздуха (корпус UX2) |  |  | 663
| PRAGX3SO | Дефлектор для наружных блоков VRF системы Multi V для изменения направления выброса охлаждающего воздуха (корпус UX3) |  |  | 756
| PHDHA05T | Дренажный шланг длиной 500 мм (упаковка 30 шт.) |  |  | 571
| PHDHA07T | Дренажный шланг длиной 700 мм (упаковка 30 шт.) |  |  | 611
| PHDHA05B | Дренажный шланг длиной 500 мм (упаковка 6 шт.) |  |  | 127
| PHDHA07B | Дренажный шланг длиной 700 мм (упаковка 6 шт.) |  |  | 141
| PRODX10 | Дренажный поддон для сбора конденсата от наружных блоков VRF системы Multi V длиной 618 мм (корпус UX1) |  |  | 141
| PRODX20 | Дренажный поддон для сбора конденсата от наружных блоков VRF системы Multi V длиной 920 мм (корпус UX2) |  |  | 173
| PRODX30 | Дренажный поддон для сбора конденсата от наружных блоков VRF системы Multi V длиной 1240 мм (корпус UX3) |  |  | 189
| PRCTIL0 | Комплект диагностики оборудования Multi V для мониторинга работы всех компонентов |  |  | 500
| PRIP0 | Модуль PRIP0 принудительно закрывает ЭРВ для предотвращения аварийных ситуаций при прекращении подачи электропитания на внутренний блок |  |  | 200
Коллекторы
| ARBL054 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 4-мя ответвлениями для систем Multi V |  |  | 290
| ARBL057 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 7-ю ответвлениями для систем Multi V |  |  | 370
| ARBL104 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 4-мя ответвлениями для систем Multi V |  |  | 290
| ARBL107 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 7-ю ответвлениями для систем Multi V |  |  | 420
| ARBL1010 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 10-ю ответвлениями для систем Multi V |  |  | 540
| ARBL2010 | Коллектор для соединения внутренних блоков с 10-ю ответвлениями для систем Multi V |  |  | 640
Разветвители
| ARCNN21 | Комплект разветвителей для соединения 2-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 226
| ARCNN31 | Комплект разветвителей для соединения 3-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 366
| ARCNN41 | Комплект разветвителей для соединения 4-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 506
| ARCNB21 | Комплект разветвителей для соединения 2-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 294
| ARCNB31 | Комплект разветвителей для соединения 3-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 458
| ARCNB41 | Комплект разветвителей для соединения 4-х модулей наружного блока систем Multi V |  |  | 622
| ARBLN01621 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 16 кВт для систем Multi V |  |  | 148
| ARBLN03321 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 33 кВт для систем Multi V |  |  | 174
| ARBLN07121 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 71 кВт для систем Multi V |  |  | 232
| ARBLN14521 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 145 кВт для систем Multi V |  |  | 312
| ARBLN23220 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 232 кВт для систем Multi V |  |  | 392
| ARBLB01621 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 16 кВт для систем Multi V |  |  | 174
| ARBLB03321 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 33 кВт для систем Multi V |  |  | 226
| ARBLB07121 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 71 кВт для истем Multi V |  |  | 296
| ARBLB14521 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 145 кВт для систем Multi V |  |  | 422
| ARBLB23220 | Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков общей производительностью до 232 кВт для систем Multi V |  |  | 548